## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : | 2023-07-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [11 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 8.8025 |  | 51.1827 |  | 0 | 0.21276
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 557 / 0 |  | 557 / 0 |  | 557 / 0 | 557 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 557/1/5 |  | 557/1/5 |  | 557/1/5 | 557/1/5
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,2 % |  | 0,2 % | 0,2 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 31 / 0 |  | 31 / 0 |  | 31 / 0 | 31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 31/0/0 |  | 31/0/0 |  | 31/0/0 | 31/0/0
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 6.906 |  | 34.4648 |  | 0 | 0.14774
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 101.6645 |  | 507.3661 |  | 0 | 2.175
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 14721.2758 |  | 14721.2758 |  | 14721.2758 | 14721.2758
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 558 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-07-01 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 4.1094 |  | 67.7606 |  | 0 | 0.28324
2023-07-02 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2.6536 |  | 65.081 |  | 0 | 0.10129
2023-07-03 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2.4326 |  | 55.4214 |  | 0 | 0.24247
2023-07-04 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 28.085 |  | 50.2049 |  | 0 | 0.55048
2023-07-05 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8.9339 |  | 58.2118 |  | 0 | 0.14571
2023-07-06 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 26.404 |  | 50.8548 |  | 0 | 0.23431
2023-07-07 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 16.2521 |  | 56.8935 |  | 0 | 0.29824
2023-07-08 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4.2014 |  | 65.7507 |  | 0 | 0.19863
2023-07-09 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12.5736 |  | 65.4012 |  | 0 | 0.20555
2023-07-10 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5.5947 |  | 53.3505 |  | 0 | 0.23266
2023-07-11 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 11.6114 |  | 50.0448 |  | 0 | 0.1911
2023-07-12 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 11.2395 |  | 39.5404 |  | 0 | 0.17514
2023-07-13 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 6.2076 |  | 43.7702 |  | 0 | 0.1172
2023-07-14 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7.5186 |  | 45.4743 |  | 0 | 0.13494
2023-07-15 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5.1459 |  | 43.1714 |  | 0 | 0.21376
2023-07-16 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5.1122 |  | 41.7163 |  | 0 | 0.21149
2023-07-17 | 2 | 15 | 4 | 0 | 3 | 19.3275 |  | 43.38 |  | 0 | 0.17521
2023-07-18 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11.0386 |  | 49.4126 |  | 0 | 0.19108
2023-07-19 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.374 |  | 44.7009 |  | 0 | 0.21346
2023-07-20 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11.6013 |  | 49.4477 |  | 0 | 0.19409
2023-07-21 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8.9167 |  | 48.2123 |  | 0 | 0.15893
2023-07-22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2.4492 |  | 44.2158 |  | 0 | 0.14223
2023-07-23 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3.0038 |  | 50.2253 |  | 0 | 0.20059
2023-07-24 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.2789 |  | 48.5071 |  | 0 | 0.36504
2023-07-25 | 9 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3.85 |  | 47.9116 |  | 0 | 0.19335
2023-07-26 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11.1309 |  | 50.3718 |  | 0 | 0.1338
2023-07-27 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 3.8034 |  | 54.804 |  | 0 | 0.2422
2023-07-28 | 3 | 18 | 2 | 0 | 1 | 7.0119 |  | 46.6619 |  | 0 | 0.24087
2023-07-29 | 7 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4.7531 |  | 47.2606 |  | 0 | 0.36226
2023-07-30 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.9673 |  | 63.2713 |  | 0 | 0.12832
2023-07-31 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 11.2948 |  | 45.6335 |  | 0 | 0.118
SUMA | 133 | 558 | 16 | 0 | 37
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)