## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre HK3 za : |  | 2023-11-30
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plyn
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 6.5016 |  | 83.3969 |  | 0 |  | 0.31863
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 442 / 0 |  | 443 / 0 |  | 443 / 0 |  | 443 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 442/1/3 |  | 443/0/3 |  | 443/0/3 |  | 443/0/3
% PHH F z NUST | [5 empty] | 0,2 % |  | 0,0 % |  | 0,0 % |  | 0,0 %
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 22 / 0 |  | 22 / 0 |  | 22 / 0 |  | 22 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 22/0/8 |  | 22/0/8 |  | 22/0/8 |  | 22/0/8
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 7.2201 |  | 83.4923 |  | 0 |  | 0.36091
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 175.8587 |  | 2033.607 |  | 0 |  | 8.7905
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 24356.815 |  | 24356.815 |  | 24356.815 |  | 24356.815
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 443 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2023-11-01 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.9301 |  | 90.0078 |  | 0 |  | 0.17018
2023-11-02 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2.6704 |  | 87.9116 |  | 0 |  | 0.23469
2023-11-03 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0805 |  | 84.1871 |  | 0 |  | 0.11623
2023-11-04 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8.2078 |  | 88.3277 |  | 0 |  | 0.21768
2023-11-05 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.8125 |  | 82.7867 |  | 0 |  | 0.23683
2023-11-06 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.0384 |  | 85.6496 |  | 0 |  | 0.69557
2023-11-07 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.93 |  | 81.1787 |  | 0 |  | 0.19803
2023-11-08 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6066 |  | 83.0092 |  | 0 |  | 0.20861
2023-11-09 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6.848 |  | 81.0539 |  | 0 |  | 0.3576
2023-11-10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-16 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9.4175 |  | 67.9405 |  | 0 |  | 0.65425
2023-11-17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-18 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.615 |  | 67.617 |  | 0 |  | 0.13877
2023-11-19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3.6581 |  | 80.4435 |  | 0 |  | 0.17057
2023-11-20 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4.0427 |  | 77.0259 |  | 0 |  | 0.17124
2023-11-21 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2023-11-22 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 |  | 87.702 |  | 0 |  | 0.15725
2023-11-23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10.0897 |  | 79.8833 |  | 0 |  | 0.32175
2023-11-24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 13.1504 |  | 81.3809 |  | 0 |  | 0.24455
2023-11-25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5.4499 |  | 91.3206 |  | 0 |  | 0.18343
2023-11-26 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8458 |  | 82.0055 |  | 0 |  | 0.35058
2023-11-27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.8714 |  | 85.2656 |  | 0 |  | 0.63998
2023-11-28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.0298 |  | 88.9297 |  | 0 |  | 0.41172
2023-11-29 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7.3287 |  | 88.4883 |  | 0 |  | 0.64401
2023-11-30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 |  | 92.6167 |  | 0 |  | 0.48634
2023-12-01
SUMA | 272 | 443 | 1 | 0 | 4
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)