## Blok
[10 empty] | Mesačný protokol emisného monitorovania pre KM(PK3e, HK3) za : |  | 2022-12-31
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: PK3e, HK3
Palivo | [5 empty] | Zemný plun
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 40 |  | 100 |  | 25 |  | 3
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 100 |  | 35 |  | 5
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 100 |  | 110 |  | 35 |  | 5
I - interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PMH - Priemerná mesačná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 6.6325 |  | 87.4229 |  | 0 |  | 0.14784
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I | [5 empty] | 121 / 0 |  | 121 / 0 |  | 130 / 0 |  | 121 / 0
N PHH Valid / N PHH N | [5 empty] | 121/623 |  | 121/623 |  | 130/623 |  | 623/0
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 7 / 0 |  | 7 / 0 |  | 7 / 0 |  | 7 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 7/0/24 |  | 7/0/24 |  | 7/0/24 |  | 7/0/24
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 5.471 |  | 77.0142 |  | 0 |  | 0.091454
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 75.992 |  | 1069.7292 |  | 0 |  | 1.2703
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 13890.0237 |  | 13890.0237 |  | 13890.0237 |  | 13890.0237
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Počet hodín za mesiac - ustálený chod : |  |  |  |  | 120 / 2 | PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | PK3e / HK3 |  |  |  |  | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
| Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst.
Deň | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z " | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3) |  | (PK3e,HK3)
2022-12-01 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-02 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-03 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-04 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-05 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-06 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-07 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-08 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-09 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-10 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-11 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-12 | 10 / 24 | 6 / 0 | 8 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 97.2748 |  | 0 |  | 0.021615
2022-12-13 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 93.4444 |  | 0 |  | 0.029204
2022-12-14 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 91.2472 |  | 0 |  | 0.03696
2022-12-15 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 89.3896 |  | 0 |  | 0.08532
2022-12-16 | 0 / 24 | 24 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |  | 87.9727 |  | 0 |  | 0.050538
2022-12-17 | 5 / 24 | 18 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 0.85194 |  | 87.0711 |  | 0 |  | 0.039676
2022-12-18 | 24 / 19 | 0 / 0 | 0 / 5 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-19 | 24 / 14 | 0 / 2 | 0 / 7 | 0 / 0 | 0 / 1 | 45.5758 |  | 65.5604 |  | 0 |  | 0.77157
2022-12-20 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-21 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-22 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-23 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-24 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-25 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-26 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-27 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-28 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-29 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-30 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
2022-12-31 | 24 / 24 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N
SUMA | 615 / 729 | 120 / 2 | 8 / 12 | 0 / 0 | 1 / 1
Označenie PDH, PMH
F | Neplatná PDH (Počet platných PHH< 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky) | [7 empty] | Platná PDH
N | Nevyhodnotená PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0 ) | [5 empty] | G |  | PDH > EL+I (PMH > EL+I)