## Blok
[9 empty] | Ročný protokol emisných hodnôt pre TEKO II za : | 2025-01-28
Prevádzkovateľ: MH Teplárenský holding, a.s. | [12 empty] | Meracie miesto: TEKO II
Palivo | [5 empty] | Čierne uhlie
ZL |  |  |  |  | PHH - 60min. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Ročný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 80 |  | 180 |  | 180 |  | 5
Mesačný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 220 |  | 200 |  | 200 |  | 10
Denný emisný limit |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 250 |  | 210 |  | 220 |  | 15
I - Interval spoľahlivosti |  |  |  |  | [%EL] | 10 |  | 20 |  | 20 |  | 30
PRH - Priemerná ročná hodnota |  |  |  |  | [mg/m3nr] | 14.9482 |  | 174.3407 |  | 143.2984 |  | 2.7687
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I / (max. ročne) | [5 empty] | 364 / 0 / (423) |  | 364 / 0 / (422) |  | 352 / 0 / (422) |  | 352 / 0 / (422)
% PHH ≤ 2.EL + I (AKTUAL / ROK) | [5 empty] | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00% |  | 100,00% / 100,00%
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH) | [5 empty] | 364 / 0 / 2 |  | 364 / 0 / 2 |  | 352 / 0 / 2 |  | 352 / 0 / 2
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I
N PDH < EL+I / N PDH > EL+I | [5 empty] | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0 |  | 18 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 18 / 0 / 10 |  | 18 / 0 / 10 |  | 18 / 0 / 10 |  | 18 / 0 / 10
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 13.267 |  | 155.9289 |  | 131.7564 |  | 1.7962
množstvo ZL (≤ EL) |  |  |  |  | [kg] | 795.0155 |  | 9343.8954 |  | 7895.3779 |  | 107.6354
Q Spalin (≤ EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 59924.0622 |  | 59924.0622 |  | 59924.0622 |  | 59924.0622
c - priem. hm. koncentr. (> EL) |  |  |  |  | [mg/mns3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (> EL) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (> EL) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [kg] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje) |  |  |  |  | [tis. Nm3] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Objemový prietok, stavové a referenčné veličiny | [5 empty] | Prietok [Nm3/h] |  | O2 [%]
% PHH F z Nust. / účinnosť AMS (>95%) | [5 empty] | 0,00 / 100,00 |  | 0,00 / 100,00
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E | [5 empty] | 364 / 0 / 2 |  | 364 / 0 / 2
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N | [5 empty] | 18 / 0 / 10 |  | 18 / 0 / 10
Počet hodin za rok: |  |  | 352 |  |  | PMH - priemerné mesačné hodnoty [mg/m3nr]
Stav: | Stop | Ust. | Náb. | ZmQ | Odst. | CO |  | NOx |  | SO2 |  | TZL
Mes. | " - " | " " | " N " | " Q " | " Z "
2025-01-01 | 298 | 352 | 0 | 22 | 0 | 14.9482 |  | 174.3407 |  | 143.2984 |  | 2.7687
2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | N |  | N |  | N |  | N
SUMA | 298 | 352 | 0 | 22 | 0 | 14.9482 |  | 174.3407 |  | 143.2984 |  | 2.7687
Označenie PMH, PRH
žiadne | platná PMH, PRH
G | PMH > EL+I, PRH > EL+I
N | nevyhodnotená PMH, PRH
EL je dodržaný, ak v kalend. roku: |  |  |  | žiadna valid. priemerná ročná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná mesačná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
žiadna valid. priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu stanoveného EL
najmenej 95 % zo všetkých valid. PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL